Прокуратурой Урванского района по обращению жильцов многоквартирного дома в г. Нарткале проведена проверка в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Прокуратурой Урванского района проведена проверка по обращению жильцов многоквартирного дома № 61 по ул. Ленина в г.п. Нарткала по вопросам ненадлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме Управляющей компанией ООО «Грин-Хаус».

В ходе надзорных мероприятий выявлено, что в многоквартирном доме № 61 по ул. Ленина в г.п. Нарткала, находящегося под управлением Управляющей компании ООО «Грин-Хаус», отсутствуют световые приборы на входах в МКД, частично отсутствуют световые приборы на лестничных площадках в подъездах; санитарное состояние подъездов и придомовой территории находится в неудовлетворительном состоянии; в подвальном помещении подъезда №2 установлено наличие стоячей воды (затопление), отсутствие входной двери подвального помещения подъезда № 3, наличие бытового мусора, а также нарушение герметичности (течь) участков трубопроводов систем водоотведения и холодного водоснабжения в подвальном помещении подъезда № 4.

В связи с ненадлежащим исполнением Управляющей компанией ООО «Грин-Хаус» обязанностей по содержанию общего имущества МКД, прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Представление рассмотрено, удовлетворено, выявленные нарушения устранены, общее имущество многоквартиного дома и придомовая территория приведены в надлежащее состояние в соответствии с требованиями законодательства.